Затверджую

Наказ школи

№__ від «____»___20    р., Директор:  __________________

(підпис)  (прізвище, ініціали)

Техніка електробезпеки в кабінеті фізики

Загальні вимоги

- Прилади, використовувані учнями, повинні мати обмежувальні пристрої, що виключають можливість ураження електрострумом.

- Корпуси приладів, де це необхідно, повинні заземлюватися.

Забороняється:

- як заземлення використовувати опалювальні труби;

- залишати без догляду працюючі електронагрівальні прилади;

- під час дослідів тримати на столі сторонні предмети.

Перед початком роботи

- Необхідно детально ознайомитися з описом приладів і, перш ніж ввімкнути прилад у ланцюг, перевірити, чи відповідає напруга в мережі   тій, на яку розрахований прилад.

- Використовувані прилади повинні бути справні, відрегульовані, утримуватися вчистоті й регулярно перевірятися.

Під час роботи

- Прилади не можна залишати біля краю столу. Їх необхідно розташовувати у такий спосіб, щоб було зручно здійснювати виміри, не перегинаючись через них чи з'єднувальні проводи.

- Для вмикання й вимикання струму в ланцюзі необхідно використовувати вимикачі й тільки за їх допомогою переривати струм. Усі розетки, щитки, вилки не повинні мати тріщин, відколів і т, д.

- Викрутки, гострозубці, плоскогубціповинні мати ізольовані ручки.

- Наявність напруги в ланцюзі можна перевіряти тільки приладами.

- При проведенні дослідів із сильними магнітними полями необхідно зняти з руки годинник.

Після закінчення роботи

- Негайно вимкнути електроприлади.

- Відключення силової лінії кабінету фізики здійснюється одним загальним вимикачем учителем.

Розроблено:

Учителем фізики

(підпис)   (прізвище, ініціали)

Узгоджено:

Відповідальний за  охорону праці

заступник директора з НВР                                 __________